## Aura Solar
|  |  |  | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
|  |  | http://www.aurasolar.com.mx/aura-solar-i.html | │ |  |  |  | │ | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ |  | │ | https://www.inframationgroup.com/engie-signs-financing-mexican-renewable-portfolio | │
CASO DE ESTUDIO |  |  | AURA SOLAR 1 | │ |  |  |  | │ | Villa Ahumada |  | │ |  | │
| Tipo de contrato |  | Pequeña Producción de Energía Eléctrica | │ |  |  |  | │ | SLP 1/2017 |  | │ |  | │
| Tarifa |  | Costo Total Corto Plazo del Nodo La Paz | │ │ |  |  |  | │ │ | Contrato: SLP2017010117-002 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ │ |  | │ │
| Potencia instalada | MW | 42 | │ |  |  |  | │ | 198.77 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ | 198.77 | │
|  | kW | 42000 | │ |  |  |  | │ | 198770 | Calc | │ |  | │
| Horas solar pico | h/day | 5.35 | │ |  |  |  | │ | 5.2322 | Calc | │ | 5.35 | │
| Generación | GWh/yr | 82.0155 | │ |  |  |  | │ | 379.6032 | Calc | │ | 388.1481 | │
| Generación | MWh/yr | 82015.5 | │ |  |  |  | │ | 379603.1999 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │
| Certificados de energía limpia | CEL/yr | [6 empty] | 434486 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Numero de paneles |  | 131800 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
| Potencia del panel | W | 320 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
| Superficie | ha | 100 | │ |  |  |  | │ | 500 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  | │
| Inversión | USD | 100000000 | │ |  |  |  | │ | 146000000 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  | │
| Operación y Mantenimiento | USD/kW/yr | 15 | │ |  |  |  | │ | 15 | GIZ | │ |  | │
| Operación y Mantenimiento | USD/yr | 630000 | │ |  |  |  | │ | 2981550 | Calc | │ |  | │
| Vida útil de proyecto | años | 30 | │ |  |  |  | │ | Gen 15 CEL 20 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │
| Período de construcción | años |  | │ |  |  |  | │ | 0.58333 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │
| Inicio de operaciones | Fecha | 2013-09-01 | │ |  |  |  | │ | 2019-01-18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │
| Monto de financiamiento | USD | 75000000 | │ |  |  |  | │ | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │
| Plazo del financiamiento | años | 9 | │ |  |  |  | │ | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ | 18.5 | │ |  | USD | MW
| Tasa de descuento | % | 7% | │ |  |  |  | │ | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │ |  | 124.4 | 157
| Capital propio | USD | 25000000 | │ |  |  |  | │ | 146000000 | Calc | │ |  | │
| Costo de capital propio | USD | 9534455.7809 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
| Costo total de financiamiento | USD | 28603367.3427 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
| Total de operación y mtto | USD | 18900000 | │ |  |  |  | │ | 59631000 | Calc | │ |  | │
| CAPEX + OPEX | USD | 157037823.1235 | │ |  |  |  | │ | 205631000 | Calc | │ |  | │
| Precio de la energía | USD/MWh | 238 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │ |  | 99 | 51
| Tipo de cambio | MXP/USD |  | │ |  |  |  | │ | 22.1 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | │ |  | 143 | 96
| Precio de la energía | MXP/MWh |  | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │ |  | 92.4 | 99
| Ventas de energía | USD/yr | 19519689 | │ |  |  |  | │ | 7149167.2344 | https://www.cenace.gob.mx/Docs/05_SLP/2017/57%20Aviso%20FAP%20Compradores%20Potenciales%20y%20Licitantes%20v%2029%2011%202017%20.pdf | │ | #REF! | │ |  | 145 | 150 | 108.0656
| Certificados de energía limpia | USD/yr |  | │ |  |  |  | │ |  | Incluidos en paquete | │ |  | │ |  | 603.8 | 553
| Costo de instalación | USD/W | 3.739 | │ |  |  |  | │ | 0.73452 | Calc | │ |  | │ | Loan | 450 | 74.53%
| Período de recuperación | yr | 8.0451 | │ |  |  |  | │ | 28.7629 |  | │ |  | │ | Equity | 153.8 | 25.47%
|  |  |  | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
| Emisiones evitadas | tCO2/año | 60000 | │ |  |  |  | │ |  |  | │ |  | │
|  | 1 | 75000000 | 7% | 5250000 | 11511485.2603 | 28603367.3437
|  | 2 | 68738514.7397 | 7% | 4811696.0318 | 11511485.2603
|  | 3 | 62038725.5112 | 7% | 4342710.7858 | 11511485.2603
|  | 4 | 54869951.0367 | 7% | 3840896.5726 | 11511485.2603
|  | 5 | 47199362.3489 | 7% | 3303955.3644 | 11511485.2603
|  | 6 | 38991832.4531 | 7% | 2729428.2717 | 11511485.2603
|  | 7 | 30209775.4645 | 7% | 2114684.2825 | 11511485.2603
|  | 8 | 20812974.4867 | 7% | 1456908.2141 | 11511485.2603
|  | 9 | 10758397.4405 | 7% | 753087.8208 | 11511485.2603
|  |  | 103603367.3427 |  | 28603367.3427 | 103603367.3427
|  | 1 | 25000000 | 7% | 1750000 | 3837161.7534 | 9534455.7812
|  | 2 | 22912838.2466 | 7% | 1603898.6773 | 3837161.7534
|  | 3 | 20679575.1704 | 7% | 1447570.2619 | 3837161.7534
|  | 4 | 18289983.6789 | 7% | 1280298.8575 | 3837161.7534
|  | 5 | 15733120.783 | 7% | 1101318.4548 | 3837161.7534
|  | 6 | 12997277.4844 | 7% | 909809.4239 | 3837161.7534
|  | 7 | 10069925.1548 | 7% | 704894.7608 | 3837161.7534
|  | 8 | 6937658.1622 | 7% | 485636.0714 | 3837161.7534
|  | 9 | 3586132.4802 | 7% | 251029.2736 | 3837161.7534
|  |  | 34534455.7809 |  | 9534455.7809 | 34534455.7809
[6 empty] | 15348647.0137 | 38137823.1249

## Villa Ahumada Sin Financiamient
│
│
CASO DE ESTUDIO |  |  | Villa Ahumada |  | │
| Tipo de contrato |  | SLP 1/2017 |  | │
| Tarifa |  | Contrato: SLP2017010117-002 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ │
| Potencia instalada | MW | 198.77 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │
|  | kW | 198770 | Calc | │
| Horas solar pico | h/day | 5.2322 | Calc | │
| Generación | GWh/yr | 379.6032 | Calc | │
| Generación | MWh/yr | 379603.1999 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Certificados de energía limpia | CEL/yr | 434486 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Numero de paneles |  |  |  | │
| Potencia del panel | W |  |  | │
| Superficie | ha | 500 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │
| Inversión | USD | 146000000 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │
| Operación y Mantenimiento | USD/kW/yr | 11.72 | GIZ | │
| Operación y Mantenimiento | USD/yr | 2329584.4 | Calc | │
| Vida útil de proyecto | años | Gen 15 CEL 20 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Período de construcción | años | 0.58333 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Inicio de operaciones | Fecha | 2019-01-18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Monto de financiamiento | USD | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Plazo del financiamiento | años | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Tasa de descuento | % | 0 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Capital propio | USD | 146000000 | Calc | │
| Costo de capital propio | USD |  |  | │
| Costo total de financiamiento | USD |  |  | │
| Total de operación y mtto | USD | 46591688 | Calc | │
| CAPEX + OPEX | USD | 192591688 | Calc | │
| Precio de la energía | USD/MWh |  |  | │
| Tipo de cambio | MXP/USD | 22.1 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Precio de la energía | MXP/MWh |  |  | │
| Ventas de energía | USD/yr | 7149167.2344 | https://www.cenace.gob.mx/Docs/05_SLP/2017/57%20Aviso%20FAP%20Compradores%20Potenciales%20y%20Licitantes%20v%2029%2011%202017%20.pdf | │
| Certificados de energía limpia | USD/yr |  | Incluidos en paquete | │
| Costo de instalación | USD/W | 0.73452 | Calc | │
| Período de recuperación | yr | 26.939 |  | │
│
| Emisiones evitadas | tCO2/año |  |  | │

## Villa Ahumada con Financiamient
│
│
CASO DE ESTUDIO |  |  | Villa Ahumada |  | │
| Tipo de contrato |  | SLP 1/2017 |  | │
| Tarifa |  | Contrato: SLP2017010117-002 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ │ |  |  | MW | Site | Million of USD | %
| Potencia instalada | MWp | 198.77 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  |  | 157 | Trompezón solar park | 124.4
|  | kWp | 198770 | Calc | │ |  |  | 51 | Tres Mesas 3 wind farm | 99
| Horas solar pico | h/day | 5.2322 | Calc | │ | 4.5 |  | 96 | Tres Mesas 4 wind farm | 143
| Generación | GWh/yr | 379.6032 | Calc | │ |  |  | 99 | Abril 99 solar project | 92.4
| Generación | MWh/yr | 379603.1999 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  |  | 217 | Calpulalpán solar project | 168
| Certificados de energía limpia | CEL/yr | 434486 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  |  | 150 | Villa Ahumada solar park | 145
| Numero de paneles |  |  |  | │ |  |  |  | Total investment | 771.8
| Potencia del panel | W |  |  | │ |  |  |  | Loan | 450 | 58.31%
| Superficie | ha | 500 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  |  |  | Equity | 321.8 | 41.69%
| Inversión | USD | 146000000 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  |  | https://www.inframationgroup.com/engie-signs-financing-mexican-renewable-portfolio
| Tasa Operación y Mantenimiento | USD/kW/yr | 11.72 | GIZ | │
| Operación y Mantenimiento | USD/yr | 2329584.4 | Calc | │ |  |  |  | Plazo (años) | 18 | más tiempo de construcción
| Período de venta de energía | yr | 15 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Período de venta de CELs | yr | 20 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Período de construcción | yr | 0.58333 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Inicio de operaciones | Date | 2019-01-18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Monto de financiamiento | USD | 85125680.228 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Plazo del financiamiento | yr | 18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Tasa de descuento | % | 2% | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Capital propio | USD | 60874319.772 | Calc | │
| Costo de capital propio | USD | 12213691.9522 | Calc | │
| Costo total de financiamiento | USD | 17079432.5 | Calc | │
| Total de operación y mtto | USD | 46591688 | Calc | │
| CAPEX + OPEX | USD | 221884812.4523 | Calc | │
| Precio de la energía | USD/MWh |  |  | │
| Tipo de cambio | MXP/USD | 22.1 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Precio de la energía | MXP/MWh |  |  | │
| Ventas de energía | USD/yr | 7149167.2344 | https://www.cenace.gob.mx/Docs/05_SLP/2017/57%20Aviso%20FAP%20Compradores%20Potenciales%20y%20Licitantes%20v%2029%2011%202017%20.pdf | │ | 18.8333
| Certificados de energía limpia | USD/yr | Incluidos en paquete | Incluidos en paquete | │ | 40 MW | Solar en el techo
| Costo de instalación | USD/W | 0.73452 | Calc | │ | 1 | MeM | no viable
| Período de recuperación | yr | 31.0365 | Calc | │ | 2 | Inquilinos | Demasiadas facturas, muy alto riesgo por impago
[5 empty] | │ | 3 | Privados: metro | PPA
| Emisiones evitadas | tCO2/año |  |  | │
[11 empty] | Año | Saldo Insoluto | Tasa | Interés | Pago Anual
[11 empty] | 1 | 85125680.228 | 2% | 1702513.6046 | 5678061.8182 | 17079432.5
[11 empty] | 2 | 81150132.0144 | 2% | 1623002.6403 | 5678061.8182
[11 empty] | 3 | 77095072.8364 | 2% | 1541901.4567 | 5678061.8182
[11 empty] | 4 | 72958912.4749 | 2% | 1459178.2495 | 5678061.8182
| Cáculo de Generación | Unidades | Valores | [7 empty] | 5 | 68740028.9062 | 2% | 1374800.5781 | 5678061.8182
| Potencia instalada | MW | 198.77 | [7 empty] | 6 | 64436767.6661 | 2% | 1288735.3533 | 5678061.8182
|  | kW | 198770 | [7 empty] | 7 | 60047441.2012 | 2% | 1200948.824 | 5678061.8182
| Horas solar pico | h/day | 5.2322 | [7 empty] | 8 | 55570328.207 | 2% | 1111406.5641 | 5678061.8182
| Generación | GWh/yr | 379.6032 | [7 empty] | 9 | 51003672.9529 | 2% | 1020073.4591 | 5678061.8182
| Generación | MWh/yr | 379603.1999 | [7 empty] | 10 | 46345684.5937 | 2% | 926913.6919 | 5678061.8182
[11 empty] | 11 | 41594536.4674 | 2% | 831890.7293 | 5678061.8182
[11 empty] | 12 | 36748365.3785 | 2% | 734967.3076 | 5678061.8182
[11 empty] | 13 | 31805270.8679 | 2% | 636105.4174 | 5678061.8182
[11 empty] | 14 | 26763314.467 | 2% | 535266.2893 | 5678061.8182
[11 empty] | 15 | 21620518.9381 | 2% | 432410.3788 | 5678061.8182
[11 empty] | 16 | 16374867.4986 | 2% | 327497.35 | 5678061.8182
[11 empty] | 17 | 11024303.0304 | 2% | 220486.0606 | 5678061.8182
[11 empty] | 18 | 5566727.2728 | 2% | 111334.5455 | 5678061.8182 | 1.844e-07
|  |  | 1368000 | [8 empty] | 102205112.7281 |  | 17079432.5 | 102205112.7281
|  |  | 35000 | 2.558%
|  |  | 95000 | 6.944% | [6 empty] | Año | Saldo Insoluto | Tasa | Interés | Pago Anual
|  |  | 126000 | 9.211% | [6 empty] | 1 | 60874319.772 | 2% | 1217486.3954 | 4060445.0958 | 12213691.9522
[11 empty] | 2 | 58031361.0716 | 2% | 1160627.2214 | 4060445.0958
|  |  | 35 | [7 empty] | 3 | 55131543.1973 | 2% | 1102630.8639 | 4060445.0958
|  |  | 95 | [7 empty] | 4 | 52173728.9654 | 2% | 1043474.5793 | 4060445.0958
|  |  | 126 | [7 empty] | 5 | 49156758.4489 | 2% | 983135.169 | 4060445.0958
[11 empty] | 6 | 46079448.5221 | 2% | 921588.9704 | 4060445.0958
[11 empty] | 7 | 42940592.3968 | 2% | 858811.8479 | 4060445.0958
[11 empty] | 8 | 39738959.1489 | 2% | 794779.183 | 4060445.0958
[11 empty] | 9 | 36473293.2361 | 2% | 729465.8647 | 4060445.0958
[11 empty] | 10 | 33142314.005 | 2% | 662846.2801 | 4060445.0958
[11 empty] | 11 | 29744715.1894 | 2% | 594894.3038 | 4060445.0958
[11 empty] | 12 | 26279164.3973 | 2% | 525583.2879 | 4060445.0958
[11 empty] | 13 | 22744302.5895 | 2% | 454886.0518 | 4060445.0958
[11 empty] | 14 | 19138743.5455 | 2% | 382774.8709 | 4060445.0958
[11 empty] | 15 | 15461073.3206 | 2% | 309221.4664 | 4060445.0958
[11 empty] | 16 | 11709849.6913 | 2% | 234196.9938 | 4060445.0958
[11 empty] | 17 | 7883601.5893 | 2% | 157672.0318 | 4060445.0958
[11 empty] | 18 | 3980828.5253 | 2% | 79616.5705 | 4060445.0958 | -2.5146e-08
[12 empty] | 73088011.7242 |  | 12213691.9522 | 73088011.7242

## Villa Ahumada con Financiam (2)
│
│
CASO DE ESTUDIO |  |  | Villa Ahumada |  | │
1 | Tipo de contrato |  | Subasta de Largo Plazo |  | │
| Tarifa |  | Contrato: SLP2017010117-002 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ │ |  | MW | Site | MUSD | %
2 | Potencia instalada | MWp | 198.77 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  | 157 | Trompezón solar park | 124.4
3 |  | kWp | 198770 | Calc | │ |  | 51 | Tres Mesas 3 wind farm | 99
4 | Horas solar pico | h/day | 5.2322 | Calc | │ | 4.96 | 96 | Tres Mesas 4 wind farm | 143
5 | Generación | GWh/yr | 379.6032 | Calc | │ |  | 99 | Abril 99 solar project | 92.4
6 | Generación | MWh/yr | 379603.1999 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | 217 | Calpulalpán solar project | 168
7 | Certificados de energía limpia | CEL/yr | 434486 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  | 150 | Villa Ahumada solar park | 145
| Numero de paneles |  |  |  | │ |  |  | Total investment | 771.8
| Potencia del panel | W |  |  | │ |  |  | Loan | 450 | 58.31%
8 | Superficie | ha | 500 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  |  | Equity | 321.8 | 41.69%
9 | Inversión | USD | 146000000 | https://www.somosindustria.com/articulo/invierte-engie-en-mexico/ | │ |  | https://www.inframationgroup.com/engie-signs-financing-mexican-renewable-portfolio
| Operación y Mantenimiento | USD/kW/yr | 11.72 | GIZ | │
| Operación y Mantenimiento | USD/yr | 2329584.4 | Calc | │ |  |  | Plazo (años) | 18 | más tiempo de construcción
10 | Período de venta de energía | yr | 15 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
11 | Período de venta de CELs | yr | 20 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │ |  |  |  |  | GDBT | 1.77 | [10 empty] | 2.905
| Período de construcción | yr | 0.58333 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
12 | Inicio de operaciones | Date | 2019-01-18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Monto de financiamiento | USD | 85125680.228 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Plazo del financiamiento | yr | 18 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Tasa de descuento | % | 2% | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Capital propio | USD | 60874319.772 | Calc | │
| Costo de capital propio | USD | 12213691.9522 | Calc | │
| Costo total de financiamiento | USD | 17079432.5 | Calc | │
| Total de operación y mtto | USD | 46591688 | Calc | │
| CAPEX + OPEX | USD | 221884812.4523 | Calc | │
| Precio de la energía | USD/MWh |  |  | │
13 | Tipo de cambio | MXP/USD | 22.1 | https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/708-cenace-subasta-electrica-de-largo-plazo-2017-villa-ahumada/ | │
| Precio de la energía | MXP/MWh |  |  | │
14 | Ventas de energía | USD/yr | 7149167.2344 | https://www.cenace.gob.mx/Docs/05_SLP/2017/57%20Aviso%20FAP%20Compradores%20Potenciales%20y%20Licitantes%20v%2029%2011%202017%20.pdf | │ | 8.7818 | [16 empty] | 1.4103
15 | Certificados de energía limpia | USD/yr | Incluidos en paquete | Incluidos en paquete | │
16 | Costo de instalación | USD/W | 0.73452 | Calc | │
| Período de recuperación | yr | 31.0365 | Calc | │ |  |  |  |  | Auxiliares de cálculo | 1 |  | 102205112.7281 |  | 17079432.5 | 17079432.5 |  |  |  | 0.17
│
| Generación no comprometida | MWh/yr | 54882.8001 |  | │ | [5 empty] | USD/MWh | Año | Financiamiento |  |  |  | Ingresos |  |  | Egresos |  |  |  |  | Balance | Acumulado
| Generación al final de contrato | MWh/yr | 434486 | [9 empty] | Saldo Insoluto | Tasa | Interés | Pago a Financiera | por SLP | por excedentes | Totales | CAPEX | OPEX | Otros Gastos | Financiamiento | Totales
| Precio de la energía (aprox) | USD/MWh | 80 | [7 empty] | 80.0905 | 1 | 85125680.228 | 2% | 1702513.6046 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 | 124786324.7863 |  | 0 | 5678061.8182 | 130464386.6046 | -118919628.5761 | -118919628.5761
| Ventas de excedente de energía | USD/yr | 4390624.0054 | [7 empty] | 80.0905 | 2 | 81150132.0144 | 2% | 1623002.6403 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -115382516.7658
| Ventas de energía últimos 5 yr | USD/yr | 8689720 | [7 empty] | 80.0905 | 3 | 77095072.8364 | 2% | 1541901.4567 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -111845404.9556
[11 empty] | 80.0905 | 4 | 72958912.4749 | 2% | 1459178.2495 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -108308293.1453
|  | USD/kWh | 0.08 | [7 empty] | 80.0905 | 5 | 68740028.9062 | 2% | 1374800.5781 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -104771181.3351
|  | MXP/kWh | 1.768 | [7 empty] | 80.0905 | 6 | 64436767.6661 | 2% | 1288735.3533 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -101234069.5248
[11 empty] | 80.0905 | 7 | 60047441.2012 | 2% | 1200948.824 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -97696957.7146
|  |  | 2.8 | [7 empty] | 80.0905 | 8 | 55570328.207 | 2% | 1111406.5641 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -94159845.9043
[11 empty] | 80.0905 | 9 | 51003672.9529 | 2% | 1020073.4591 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -90622734.0941
[11 empty] | 80.0905 | 10 | 46345684.5937 | 2% | 926913.6919 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -87085622.2838
[11 empty] | 80.0905 | 11 | 41594536.4674 | 2% | 831890.7293 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 | 21213675.2137 | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 29221321.4319 | -17676563.4034 | -104762185.6873
[11 empty] | 80.0905 | 12 | 36748365.3785 | 2% | 734967.3076 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -101225073.877
[11 empty] | 80.0905 | 13 | 31805270.8679 | 2% | 636105.4174 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -97687962.0668
[11 empty] | 80.0905 | 14 | 26763314.467 | 2% | 535266.2893 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -94150850.2565
[11 empty] | 80.0905 | 15 | 21620518.9381 | 2% | 432410.3788 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 4395590.7434 | 11544758.0285 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 3537111.8102 | -90613738.4463
[11 empty] | 80.0905 | 16 | 16374867.4986 | 2% | 327497.35 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 34798199.7532 | 41947367.0382 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 33939720.82 | -56674017.6263
[11 empty] | 80.0905 | 17 | 11024303.0304 | 2% | 220486.0606 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 34798199.7532 | 41947367.0382 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 33939720.82 | -22734296.8063
[11 empty] | 80.0905 | 18 | 5566727.2728 | 2% | 111334.5455 | 5678061.8182 | 7149167.2851 | 34798199.7532 | 41947367.0382 |  | 2329584.4 | 0 | 5678061.8182 | 8007646.2182 | 33939720.82 | 11205424.0137
[11 empty] | 80.0905 | 19 | 1.3504e-07 | 0% | 0 | 0 | 7149167.2851 | 34798199.7532 | 41947367.0382 |  | 2329584.4 | 0 | 0 | 2329584.4 | 39617782.6382 | 50823206.652
[11 empty] | 80.0905 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7149167.2851 | 34798199.7532 | 41947367.0382 |  | 2329584.4 | 0 | 0 | 2329584.4 | 39617782.6382 | 90440989.2902
[12 empty] | TOTALES |  |  | 17079432.5 | 102205112.7281 | 142983345.7014 | 239924859.9169 | 382908205.6182 | 146000000 | 44262103.6 | 0 |  | 292467216.3281 | 90440989.2902 | 61.95%
[12 empty] | Auxiliares de cálculo | 73088011.7242 |  | 12213691.9522 | 12213691.9522
[12 empty] | 1 | 60874319.772 | 2% | 1217486.3954 | 4060445.0958
[12 empty] | 2 | 58031361.0716 | 2% | 1160627.2214 | 4060445.0958
[12 empty] | 3 | 55131543.1973 | 2% | 1102630.8639 | 4060445.0958
[12 empty] | 4 | 52173728.9654 | 2% | 1043474.5793 | 4060445.0958
[12 empty] | 5 | 49156758.4489 | 2% | 983135.169 | 4060445.0958
[12 empty] | 6 | 46079448.5221 | 2% | 921588.9704 | 4060445.0958
[12 empty] | 7 | 42940592.3968 | 2% | 858811.8479 | 4060445.0958
[12 empty] | 8 | 39738959.1489 | 2% | 794779.183 | 4060445.0958
[12 empty] | 9 | 36473293.2361 | 2% | 729465.8647 | 4060445.0958
[12 empty] | 10 | 33142314.005 | 2% | 662846.2801 | 4060445.0958
[12 empty] | 11 | 29744715.1894 | 2% | 594894.3038 | 4060445.0958
[12 empty] | 12 | 26279164.3973 | 2% | 525583.2879 | 4060445.0958
[12 empty] | 13 | 22744302.5895 | 2% | 454886.0518 | 4060445.0958
[12 empty] | 14 | 19138743.5455 | 2% | 382774.8709 | 4060445.0958
[12 empty] | 15 | 15461073.3206 | 2% | 309221.4664 | 4060445.0958
[12 empty] | 16 | 11709849.6913 | 2% | 234196.9938 | 4060445.0958
[12 empty] | 17 | 7883601.5893 | 2% | 157672.0318 | 4060445.0958
[12 empty] | 18 | 3980828.5253 | 2% | 79616.5705 | 4060445.0958
[13 empty] | -2.2352e-08 |  |  | 73088011.7242

## Especificaciones proy SLP
Concepto | Unidades | Valor | Columna1
Tipo de contrato |  | Subasta de Largo Plazo
Potencia instalada | MWp | 198.77
Horas solar pico | h/day | 5.2322
Generación | GWh/yr | 379.6032
Certificados de energía limpia | CEL/yr | 434486
Superficie | ha | 500
Inversión | USD | 146000000
Período de venta de energía | yr | 15
Período de venta de CELs | yr | 20
Inicio de operaciones | Date | 2019-01-18
Tipo de cambio | MXP/USD | 22.1
Ventas de energía | USD/yr | 7149167.2344
Certificados de energía limpia | USD/yr | Incluidos en paquete
Costo de instalación | USD/W | 0.73452
Tarifa |  | Contrato: SLP2017010117-002
Numero de paneles
Potencia del panel | W
Operación y Mantenimiento | USD/kW/yr | 11.72
Operación y Mantenimiento | USD/yr | 2329584.4
Período de construcción | yr | 0.58333
Monto de financiamiento | USD | 0
Plazo del financiamiento | yr | 18
Tasa de descuento | % | 2%
Capital propio | USD | 146000000
Costo de capital propio | USD | 0
Costo total de financiamiento | USD | 0
Total de operación y mtto | USD | 46591688
CAPEX + OPEX | USD | 192591688
Precio de la energía | USD/MWh
Precio de la energía | MXP/MWh
| kWp | 198770
| MWh/yr | 379603.1999